工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 |  | 单位工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |
| 验收内容 |  |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 喷淋工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：主管道全部完成，支管完成90%，水泡系统环管、主管全部完成 |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 建筑工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：零星砌体施工完毕 |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 装饰装修工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：零星抹灰及地面混凝土浇筑完毕 |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 钢结构工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：铝板屋面施工完毕，阳光板屋面40% |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 幕墙工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：天沟外檐铝板幕墙龙骨安装完成；四层铝板幕墙龙骨安装完成；铝格栅龙骨完成50%；三层玻璃幕墙后知埋板安装完成；一、二层幕墙后置埋板完成50% |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 空调风工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：管道、支吊架、设备等采购及安装己全部完成 |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 空调水工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：设备及安装己全部完成 |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 制冷机房工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：管道、支吊架、设备及安装己完成约60% |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 通风工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：管道、支吊架、设备及安装已完成约80% |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 强电工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：屋顶防雷网及钢结构接地安装齐 |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 消防预留预埋工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：消防水平桥架安装完毕 |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |

工 程 施 工 验 收 单

| 工程名称 | 天津商业大学新建体育馆 | 单位工程 | 给排水工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 天津三建建筑工程有限公司 |
| 验收内容 | 2016年4月完成施工进度：虹吸雨水系统管道及雨水斗安装完毕 |
| 验收情况说明： |
| 建设单位： | 监理单位： | 施工单位： |